## Programa Integrado
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS
Gerencia:
Superintendencias:
Frecuencia | Requisito del estandár | Lugar | Elemento(s) a inspeccionar (*) | Documento de referencia | Responsable | Evidencia
Diaria | Zonas y condiciones de alto riesgo | * * * | • Controles de la MGRS | Estándar correspondiente | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Sistema de Izaje | * * * | • Accesorios de Levante (cadenas, eslingas de fibra, grilletes, estrobos, anillos, poleas etc.) • Equipo de izaje • Tabla de cargas | Reglamento de Equipos y Elementos de Izaje D.S. 024-2016-EM Art. 371 SSOst0031 Estándar de izajes y Manipulación de cargas | Supervisor Senior / Supervisor de área
Semanal | Bodegas /almacenes y talleres | * * * | • Estantes • Equipos • Pasillos, pisos • Equipos de emergencia • Señalización, iluminación, ventilación | D.S. 024-2016-EM Art. 159, 344, 345, 397 y 398 | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Polvorines | * * * | • Puesta a tierra • Ubicación y Cerco perimétrico • Capacidad de almacenaje • Ventilación, accesos, piso, estantes y vías de escape • Protección contra incendios y extintores | D.S. 024-2016-EM Capitulo VI - Explosivos Subcapítulo I - Actividades Diversas Art. 278 a 281 | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Materiales peligrosos | * * * | • Hojas FDS, rotulado • Compatibilidad de productos químicos • Control de fugas y derrames • Segundas contenciones • Sumideros, drenajes, señalización • Duchas y lavaojos | SGIst0022 Estándar para el Manejo de Productos Quimicos D.S. 024-2016-EM Art. 332 , 333, 334, 335 y 337 | Supervisor Senior / Supervisor de área
Mensual | Escaleras portátiles | * * * | • Puntos antideslizantes • Identificación • Almacenamiento | SSOst0003 Estándar Trabajos en Altura D.S. 024-2016 Art.372 | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Cables de izaje y cablecarril | * * * | • Según requsitos de ASME B30.9 • • | ASME B30.9 | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Sistemas de alarma | * * * | • Estado general • Verificar pruebas de funcionamiento • Botoneras de pánico |  | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Sistemas contra incendios | * * * | • Precintos de seguridad • Presión • Mangueras, tomas, acoples, estado general del gabinete contra incendios. • Detectores de humo • Extintores | NFPA 25, NFPA 11 | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Instalaciones eléctricas | * * * | •salas eléctricas (**) •subestaciones eléctricas (**) •subestaciones eléctricas móviles (**) | D.S. 024-2016-EM | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Sistema de bombeo y drenaje | * * * | • Bombas, tuberias y accesorios • Sumideros y drenajes |  | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Otras Instalaciones | * * * |  |  | Supervisor Senior / Supervisor de área
Trimestral | Herramientas manuales y eléctricas | * * * | • Herramienta etiquetada según código de colores • Herramienta "hechiza" autorizada • Puesta a tierra de herramientas eléctricas. | SSOst0053_Inspeccion y uso de herramientas, equipos e instalaciones v01 | Supervisor Senior / Supervisor de área
| Facilidades | * * * | * Servicios Higiénicos * Vestuarios * Comedores * Oficinas |  | Supervisor Senior / Supervisor de área
Semestral | Escaleras fijas | * * * | • Escalones • Sistemas de apoyo y soporte | SSOst0003 Estandar Trabajos en Altura | Supervisor Senior / Supervisor de área
Versión:
Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
Firma: |  | Firma: |  | Firma:
Fecha: |  | Fecha: |  | Fecha:
(*) Elemento(s) a inspeccionar, mas no son limitantes.
(**) Revision y Recomendación del Team Electrico SMCV - Julio 2023